## PHE temps
Reading | Prim_in | Prim_out | Sec_out | Sec_in
1 | 38 | 37 | 34 | 36
2 | 38 | 37 | 35 | 35
3 | 37 | 36 | 34 | 35
4 | 36 | 34 | 33 | 34
5 | 36 | 35 | 33 | 34
6 | 35 | 34 | 33 | 34
7
8 | 31 | 33 | 32 | 33
9 | 31 | 34 | 33 | 32
10 | 32 | 34 | 30 | 33
11 | 33 | 34 | 34 | 32
12 | 35 | 34 | 34 | 32
13 | 33 | 34 | 32 | 32
14 | 35 | 33 | 33 | 32
15 | 34 | 33 | 32 | 32
16 | 36 | 35 | 33 | 32
17 | 36 | 35 | 34 | 32
18
19
20 | 37 | 35 | 36 | 33
21 | 38 | 36 | 38 | 33
22 | 40 | 37 | 38 | 32
23 | 40 | 36 | 36 | 34
24 | 40 | 38 | 39 | 34
25 | 41 | 38 | 39 | 34
26 | 41 | 38 | 41 | 34
27 | 40 | 37 | 37 | 34
28 | 42 | 38 | 40 | 34
29 | 42 | 38 | 39 | 34
30 | 42 | 37 | 41 | 34
31 | 39 | 37 | 40 | 34
32 | 42 | 39 | 41 | 34
33 | 41 | 39 | 39 | 35
34 | 40 | 39 | 41 | 35
35 | 39 | 39 | 40 | 35
Taken 14th Dec 2023
Each round of four readings took ~20 seconds
Heat pump was operating normally (not defrosting)
E&OE - Dec 2023 is more than a year ago!