## Sheet1
Room | UFH Area | Room Temp. | Tog | Pipe Spacing | SPF (W/m2K) | Avg. Flow Temp. | DT | Heat Output | Flow (l/min)
Living/Dining/Kitchen | 59.1 | 21 | 1.5 | 200 | 2.65 | 30 | 9 | 1409.535 | 6.7121
Utility | 3.3 | 18 | 0.2 | 200 | 4.1 | 30 | 12 | 162.36 | 0.77314
Bedroom 1 | 13.2 | 18 | 2 | 200 | 2.24 | 30 | 12 | 354.816 | 1.6896
Ensuite | 3.2 | 22 | 0.2 | 150 | 4.8 | 30 | 8 | 122.88 | 0.58514
Bedroom 2 | 16.8 | 18 | 2 | 200 | 2.24 | 30 | 12 | 451.584 | 2.1504
Bedroom 3 | 15.5 | 18 | 2 | 200 | 2.24 | 30 | 12 | 416.64 | 1.984
Bedroom 4 | 11.3 | 18 | 2 | 200 | 2.24 | 30 | 12 | 303.744 | 1.4464
Bathroom | 5.4 | 22 | 0.2 | 150 | 4.8 | 30 | 8 | 207.36 | 0.98743
Hall | 21.9 | 18 | 2 | 200 | 2.24 | 30 | 12 | 588.672 | 2.8032
Entrance | 3.9 | 18 | 1.5 | 200 | 2.56 | 30 | 12 | 119.808 | 0.57051
[8 empty] | 4137.399 | 19.7019
Avg. Flow Temp. Setting | 30
DT Setting | 3